Решение по делу № 229/З-2014    в отношении Департамента контрактной системы Кемеровской области

РЕШЕНИЕ
  䋓» августа 2014    года                                                                                       г.    Кемерово
 
Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Кемеровской области по контролю в сфере закупок в составе:
 
Председателя комиссии:     Стельмах С.В.    –    заместителя руководителя
                                                                            Кемеровского УФАС России;
 
Членов Комиссии:            Лыжина Д.А.    -     начальника
                                                                             отдела контроля в сфере закупок;
 
                                             Романовой К.Е.   -      ведущего специалиста-эксперта
                                                                             отдела  контроля в сфере закупок;
                                                                                                                                
                                              Вагас М.А.    -         старшего государственного инспектора
                                                                            отдела  контроля в сфере закупок;
при участии:
·        представителя уполномоченного орган – <…>    (по доверенности);
·        заявителя уведомленный надлежащем образом о дате,    времени и месте рассмотрения жалобы не явился,    представителя не направил.
 
         рассмотрев  дело № 229/З-2014,    возбужденное по признакам нарушения  аукционной комиссией заказчика – Департамента контрактной системы Кемеровской области  законодательства в сфере закупок при проведении  аукциона в электронной форме № 0139200000114003639    на поставку изделий медицинского назначения для сбора медицинских отходов,    в результате проведения  внеплановой проверки в соответствии с требованиями статьи 99    Федерального закона  от 05.04.2013    г.    № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,    работ,    услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту – ФЗ № 44-ФЗ),    Административным регламентом Федеральной антимонопольной службы по исполнению государственной функции по рассмотрению жалоб на действия (бездействие)    заказчика,    уполномоченного органа,    специализированной организации,    конкурсной,    аукционной или котировочной комиссии при размещении заказа на поставку товара,    выполнение работ,    оказание услуг для государственных и муниципальных нужд,    утвержденным приказом ФАС России   № 498  от 24    июля 2012г.,
 
установила:    
 
01.08.2014    г.    в адрес Кемеровского УФАС России поступила жалоба ООО «Дикс» (вх.    5943    от 01.08.2014    г.)     на действия уполномоченного органа – Департамента контрактной системы Кемеровской области (далее – ДКС КО)    при проведении электронного аукциона № 0139200000114003639    на поставку изделий медицинского назначения.     
По мнению заявителя,    при рассмотрении первых частей заявок аукционная комиссия уполномоченного орган необоснованно отклонила заявку ООО «Дикс»,    что является нарушением ФЗ № 44-ФЗ.
        На заседании комиссии Кемеровского УФАС России,    состоявшемся 07.08.2014    г.,  представителем уполномоченного органа ДКС КО были даны пояснения,    из которых следовало,    что основанием для отклонения первой части заявки № 3    (ООО «Дикс»)    послужило то,    что показатели,    указанные в заявке несоответствовали значениям,    установленным в пунктах 1,2,3,4,5,6,7    технического задания документации об электронном аукционе.
      На официальном сайте http://zakupki.gov.ru/     уполномоченным органом – ДКС КО заказчиком    было    размещено    извещение    о  проведении электронного аукциона
№ 0139200000114003639    на поставку изделий медицинского назначения.
      Согласно части 1    статьи 24    ФЗ № 44    – ФЗ заказчики при осуществлении закупок используют конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков,    исполнителей)    или осуществляют закупки у единственного поставщика (подрядчика,    исполнителя).
     Частью 2    статьи 24    ФЗ № 44    – ФЗ установлено,    что конкурентными способами определения поставщиков (подрядчиков,    исполнителей)    являются конкурсы (открытый конкурс,    конкурс с ограниченным участием,    двухэтапный конкурс,    закрытый конкурс,    закрытый конкурс с ограниченным участием,    закрытый двухэтапный конкурс),    аукционы (аукцион в электронной форме (далее также -    электронный аукцион),    закрытый аукцион),    запрос котировок,    запрос предложений.
      В соответствии с частью 1    статьи 59    ФЗ № 44    – ФЗ под аукционом в электронной форме (электронным аукционом)    понимается аукцион,    при котором информация о закупке сообщается заказчиком неограниченному кругу лиц путем размещения в единой информационной системе извещения о проведении такого аукциона и документации о нем,    к участникам закупки предъявляются единые требования и дополнительные требования,    проведение такого аукциона обеспечивается на электронной площадке ее оператором.
    Частью 1    статьи 67    ФЗ № 44    -    ФЗ установлено,    что аукционная комиссия проверяет первые части заявок на участие в электронном аукционе,    содержащие информацию,    предусмотренную частью 3    статьи 66    настоящего Федерального закона,    на соответствие требованиям,    установленным документацией о таком аукционе в отношении закупаемых товаров,    работ,    услуг.
     Согласно части 3    статьи 67    ФЗ № 44    -    ФЗ  по результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе,    содержащих информацию,    предусмотренную частью 3    статьи 66    настоящего Федерального закона,    аукционная комиссия принимает решение о допуске участника закупки,    подавшего заявку на участие в таком аукционе,    к участию в нем и признании этого участника закупки участником такого аукциона или об отказе в допуске к участию в таком аукционе в порядке и по основаниям,    которые предусмотрены частью 4    настоящей статьи.
     По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе,    заказчик принимает следующее решение:
 
Чегодаева В.Н
 
Отказать
В связи с несоответствием информации требованиям аукционной документации о поставляемых товарах предусмотренной статью 3    статьи 66    ФЗ № 44    – ФЗ:    в заявке участника показатели поставляемых товаров по пунктам 1,2,3,4,5,6,7    не соответствуют значениям,    установленным в пунктах 1,2,3,4,5,6,7    технического задания электронного аукциона
Гуркина Л.Р.
Отказать
Девянина М.И.
Отказать
Родина Т.И.
отказать
   Частью 1    статьи 64    ФЗ № 44    – ФЗ установлено,    что документация об электронном аукционе наряду с информацией,    указанной в извещении о проведении такого аукциона,    должна содержать следующую информацию:    наименование и описание объекта закупки и условия контракта в соответствии  со статьей 33    настоящего Федерального закона.
     В аукционной документации заказчиком установлено следующее:
№ п/п
Требование заказчика по наименованию,    характеристике поставляемого товара
Предложение участника № 3
1.
Изделие медицинского назначения 1,4лдля горизонтального сбора игл и прочихотходов
Назначение:    бесконтактный сбор острогоинструментария в местах первичногообразования,    в том числе игл,    иглспинальных,    травматологических спиц,капилляров,    многоканальных пипеток и пр.Общие требования соответствия изделия:наличие
-                             Регистрационное удостоверениеустановленного образца с подтверждением,что товар является изделием медицинскогоназначения,
-                             Сертификат соответствия нормативномудокументу -    ТУ,
-                             Сертификат соответствия системыуправления качеством по ИСО 13485    напроизводство и продажу медицинскихизделий для сбора,    хранения и удаленияотходов,    выданный международным органомсертификации.
-                             Соответствие требованиям п 4.11    СанПи⤤.1.7.2790-10    «Санитарно-эпидемиологические требования кобращению с медицинскими отходами»Требования к характеристикам изделия:
Фактический объем изделия -    не менее 1,4    л.Гравировка с указанием фактического объема
наличие
Полезный объем -    в диапазоне от 0,73    до 0,8л.
Материал -    полипропилен.
Размеры:
Высота -    в диапазоне от 27    до 30    см,
Кронштейн на клеевой основе красного цветадля закрепления на поверхности,    диаметр неболее 5,3    см,    вес не менее 8    гр.
Основной цвет -    желтый.
1.        Безопасности и качества
Толщина стенки -    не менее 2    мм.    -    должнавыдерживать давление,    создаваемое игламина стенки при полном заполнении изделияПлощадь отверстия для сбораинструментария не менее 35    кв.    см,    дляобеспечения безопасного сбора спинальныхигл,    травматологических спиц,    капилляров,многоканальных пипеток,    а такжемедицинских отходов диаметром до 7    см.,шириной до 10    см.
Функциональные требования -    наличие:Насадки -    иглосъемника для бесконтактногогоризонтального снятия игл,    высотой неменее 7    см,    шириной не менее 10    см,объемом не менее 0,3л,    увеличивает высотуконтейнера не менее чем до 33    см,    чтопозволяет собирать капилляры.    Закрываетсяи герметизируется при помощи клапана,установленного на петли.
Полезный объем изделия с учетом насадки-иглосъемника -    не менее 0,93    л.Маркировочная наклейка для внесенияданных.
Изделие должно иметь возможностьзакрепления на поверхности методомнакручивания,    с использованием фиксаторадиаметром не более 5,3    см.
4.        Упаковка
Тип упаковки -    картонная коробка.Количество изделий в упаковке -    20    шт.Количество инструкций-схем поэксплуатации -    1    шт.    на коробку.Количество фиксаторов -    1    шт.    на коробку.
5.        Утилизация
В установках любого типа.
Емкость-контейнер одноразовый для острыхмедицинских отходов с иглосъемником классаБ,    объемом 1,5л
Предназначен для сбора острых медицинскихотходов классов Б,В согласно СанПиН 2.1.7.2790-10,    изготавливается из композиии полимерныхматериалов с повышенными прочностнымихарактеристиками,    не прокалываемый,герметичный,    не разборный,    готовый кприменению,    цилиндрической формы.Иглосъемник вмонтирован в горловинуконтейнера имеет 4-е фигурных выемки,    в томчисле одна выемка универсальная -    имееткососрезанный бортик,    позволяющийбесконтактно снимать все виды канюль.Углубление иглосъемника на 5    мм ниже,    чемосновная поверхность,    позволяет избегать рискасоприкосновения внутренней поверхностикрышки с биоматериалом на иглосъемнике,    ипредотвращает загрязнение.    Контейнеркомплектуется навинчиваемой(резьбовой)крышкой,    которой в процессе использованияприкрывается иглосъемник во избежаниеаэрозольной контаминации.    Допускаетсяиспользование контейнера в течении 3-х суток.После наполнения крышка закручивается доконца по резьбе,    обеспечивая герметичностьконтейнера.    Контейнер имеет Г-образные вырезыпо бокам для крепления на горизонтальнуюповерхность к «Крепежному элементу«ОЛДАНС»
Цвет:    желтый или красный.
На емкости-контейнеры литьевым способомнанесен знак биологической опасности,    поклассификации ООН,    линия «ПРЕДЕЛЗАПОЛНЕНИЯ»
Есть место для маркировки отходов:    Названиеорганизации;    Подразделение;    Дата;
Ответственное лицо.
Указаны технические условия,    регистрационноеудостоверение,    наименование предприятияизготовителя,    адрес.
Срок хранения в упаковке изготовителя 8    летРазмер контейнера:    высота с крышкой 205    мм.,диаметр дна -    95мм,    диаметр резьбовой части -90мм.    Размер отверстия иглосъемника 20x30мм.Толщина иглосъемника 1.5    мм.    Упаковка паллетиз полиэтилена.    Количество в упаковке 40    штук.Производитель ЗАО «ОЛДАНС» Россияг.Пермь
2.
Изделие медицинского назначения 500*600мм для сбора медицинских отходов класса«Б»
Общие требования соответствия изделия:наличие регистрационного удостоверения накомплект,    сертификата соответствиянормативному документу -    ТУ.Предназначение:    сбор,    маркировка игерметизация медицинских отходов классов«Б» в местах их образования;Характеристика комплекта:
1    .пакет желтого цвета с нанесенной наповерхность выдержкой из СанПи⤤.1.7.2790-Юс указаниями по сборумедицинских отходов и сведениями отекущем классе опасности,    размер 500*600мм,    выдерживает нагрузку до 15    кг;
2.                             бирка для маркировки;
3.                             стяжка       для герметизации.
Упакованы в картонную коробку по 1500шт.
Пакет одноразовый,    эконом,    500x600,    БПредназначение:    для сбора,    хранения и удаленияотходов ЛПУ согласно СанПиН 2.1.7.2790-10Цвет -    желтый.
Выдерживаемая нагрузка до 15кгс.    Дно имеет двасварных шва,    расположенных один над другимвдоль нижнего края,    герметично соединяющихповерхность сторон пакетов и боковых складок.Комплектность:    пакет с зажимом стяжкой иярлыком
На пакеты нанесен знак биологическойопасности,    по классификации ООН.
Есть место для маркировки отходов:    Названиеорганизации;    Подразделение;    Дата;Ответственное лицо.
Указаны технические условия,    регистрационноеудостоверение,    сертификат соответствия,наименование предприятия изготовителя,краткая информация по применению.
Упаковка:    в картонной коробке,    срасфасовкой по 50,100    штукПроизводитель ЗАО «ОЛДАНС» Россияг.Пермь
3.
Изделие медицинского назначения 500*600мм для сбора медицинских отходов класса«А»
Общие требования соответствия изделия:наличие регистрационного удостоверения накомплект,    сертификата соответствиянормативному документу -    ТУ.Предназначение:    сбор,    маркировка игерметизация медицинских отходов классов«А» в местах их образования;Характеристика комплекта:
1.    пакет белого цвета с нанесенной наповерхность выдержкой из СанПи⤤.1.7.2790-10    с указаниями по сборумедицинских отходов и сведениями отекущем классе опасности,    размер 500*600мм,    выдерживает нагрузку до 15    кг;
2.                                  бирка для маркировки;
3.                                  стяжка для герметизации.
Упакованы в картонную коробку по 1500шт.
Пакет одноразовый,    эконом,    500x600,    АПредназначение:    для сбора,    хранения и удаленияотходов ЛПУ согласно СанПиН 2.1.7.2790-10Цвет -    белый.
Выдерживаемая нагрузка до 15кгс.    Дно имеет двасварных шва,    расположенных один над другимвдоль нижнего края,    герметично соединяющихповерхность сторон пакетов и боковых складок.Комплектность:    пакет с зажимом стяжкой иярлыком
На пакеты нанесен знак биологическойопасности,    по классификации ООН.
Есть место для маркировки отходов:    Названиеорганизации;    Подразделение;    Дата;Ответственное лицо.
Указаны технические условия,    регистрационноеудостоверение,    сертификат соответствия,наименование предприятия изготовителя,краткая информация по применению.
Упаковка:    в картонной коробке,    срасфасовкой по 50,100    штукПроизводитель ЗАО «ОЛДАНС» Россия г.Пермь
4.
Изделие медицинского назначения 600*1000мм для сбора медицинских отходов класса«А» Общие требования соответствия изделия:наличие регистрационного удостоверения накомплект,    сертификата соответствиянормативному документу -    ТУ.Предназначение:    сбор,    маркировка игерметизация медицинских отходов классов«А» в местах их образования;Характеристика комплекта:
1.    пакет белого цвета с нанесенной наповерхность выдержкой из СанПи⤤.1.7.2790-Юс указаниями по сборумедицинских отходов и сведениями отекущем классе опасности,    размер 600*1000мм,    выдерживает нагрузку до 15    кг;
2.        бирка для маркировки;
3.        стяжка      для герметизации.
Упакованы в картонную коробку по 1000шт.
Пакет одноразовый,    эконом,    600x1000,    АПредназначение:    для сбора,    хранения и удаленияотходов ЛПУ согласно СанПиН 2.1.7.2790-10
Цвет -    белый.
Выдерживаемая нагрузка до 15кгс.    Дно имеет двасварных шва,    расположенных один над другимвдоль нижнего края,    герметично соединяющихповерхность сторон пакетов и боковых складок.Комплектность:    пакет с зажимом стяжкой иярлыком.
На пакеты нанесен знак биологическойопасности,    по классификации ООН.
Есть место для маркировки отходов:    Названиеорганизации;    Подразделение;    Дата;Ответственное лицо.
Указаны технические условия,    регистрационноеудостоверение,    сертификат соответствия,наименование предприятия изготовителя,краткая информация по применению.
Упаковка:    в картонной коробке,    срасфасовкой по 50,100    штукПроизводитель ЗАО «ОЛДАНС» Россия г.Пермь
 
5.
Изделие медицинского назначения 600*1000мм для сбора медицинских отходов класса«Б»
Общие требования соответствия изделия:наличие регистрационного удостоверения накомплект,    сертификата соответствиянормативному документу -    ТУ.Предназначение:    сбор,    маркировка игерметизация медицинских отходов классов«Б» в местах их образования;Характеристика комплекта:
1    .пакет желтого цвета с нанесенной наповерхность выдержкой из СанПи⤤.1.7.2790-Юс указаниями по сборумедицинских отходов и сведениями отекущем классе опасности,    размер 600*1000мм,    выдерживает нагрузку до 15    кг;
2.                              бирка для маркировки;
3.                              стяжка       для герметизации.
Упакованы в картонную коробку по 1000шт.
Пакет одноразовый,    эконом,    600x1000,    БПредназначение:    для сбора,    хранения и удаленияотходов ЛПУ согласно СанПиН 2.1.7.2790-10Цвет -    желтый
Выдерживаемая нагрузка до 15кгс.    Дно имеет двасварных шва,    расположенных один над другимвдоль нижнего края,    герметично соединяющихповерхность сторон пакетов и боковых с кладок.На пакеты нанесен знак биологическойопасности,    по классификации ООН.
Есть место для маркировки отходов:    Названиеорганизации;    Подразделение;    Дата;Ответственное лицо.
Указаны технические условия,    регистрационноеудостоверение,    сертификат соответствия,наименование предприятия изготовителя,краткая информация по применению.
Упаковка:    в картонной коробке,    срасфасовкой по 50,100    штукПроизводитель ЗАО «ОЛДАНС» Россия г.Пермь
6.
Изделие медицинского назначения 700*800мм для сбора медицинских отходов класса«А»
Общие требования соответствия изделия:наличие регистрационного удостоверения накомплект,    сертификата соответствиянормативному документу -    ТУ.Предназначение:    сбор,    маркировка игерметизация медицинских отходов классов«Б» в местах их образования;Характеристика комплекта:
1    .пакет желтого цвета с нанесенной наповерхность выдержкой из СанПи⤤.1.7.2790-10с указаниями по сборумедицинских отходов и сведениями отекущем классе опасности,    размер 600*1000мм,    выдерживает нагрузку до 15    кг;
2.    бирка для маркировки;
3.        стяжка     для герметизации.
Упакованы в картонную коробку по 1000шт.
Пакет одноразовый,    эконом,    700*800,    АПредназначение:    для сбора,    хранения и удаленияотходов ЛПУ согласно СанПиН 2.1.7.2790-10Цвет -    белый.
Выдерживаемая нагрузка до 15кгс.    Дно имеет двасварных шва,    расположенных один над другимвдоль нижнего края,    герметично соединяющихповерхность сторон пакетов и боковых складок.Комплектность:    пакет с зажимом стяжкой иярлыком.
На пакеты нанесен знак биологическойопасности,    по классификации ООН.
Есть место для маркировки отходов:    Названиеорганизации;    Подразделение;    Дата;Ответственное лицо.
Указаны технические условия,    регистрационноеудостоверение,    сертификат соответствия,наименование предприятия изготовителя,краткая информация по применению.
Улаковка:    в картонной коробке,    срасфасовкой по 50,100    штук
7.
Изделие медицинского назначения 0,9    л
для горизонтального сбора игл и прочихотходов
Назначение:    бесконтактный сбор острогоинструментария в местах первичногообразования,    в том числе игл,    иглспинальных,    травматологических спиц,капилляров,    многоканальных пипеток и пр.Общие требования соответствия изделия:наличие
-          Регистрационное удостоверениеустановленного образца с подтверждением,что товар является изделием медицинскогоназначения,
-          Сертификат соответствия нормативномудокументу -    ТУ,
-          Сертификат соответствия системыуправления качеством по ИСО 13485    напроизводство и продажу медицинскихизделий для сбора,    хранения и удаленияотходов,    выданный международным органомсертификации.
-          Соответствие требованиям п 4.11    СанПи⤤.1.7.2790-10    «Санитарно-эпидемиологические требования кобращению с медицинскими отходами»Требования к характеристикам изделия
1.                             Технические
Фактический объем изделия -    не менее 0,9    л.Гравировка с указанием фактического объема
-          наличие
Полезный объем -    не менее 0,4    л.
Материал -    полипропилен.
Размеры:    Высота -    не менее 15    см,
Кронштейн на клеевой основе красного цветадля закрепления на поверхности,    диаметр неболее 5,3    см,    вес не менее 8    гр.
Основной цвет -    желтый.
2.                             Безопасности и качества
Толщина стенки -    не менее 2    мм.    -    должнавыдерживать давление,    создаваемое игламина стенки при полном заполнении изделияНасадка -    иглосъемник должна обеспечиватьбесконтактный горизонтальный съем иглы.Для безопасного отделения иглы площадьотверстия горизонтального съема -    не мене кв.    см.
3.                             Функциональные требования -    наличие:Насадки -    иглосъемника для бесконтактногогоризонтального снятия игл,    высотой неменее 7    см,    шириной не менее 10    см,объемом не менее 0,3л,    увеличивает высотуконтейнера не менее чем до 22    см,    чтопозволяет собирать капилляры.    Закрываетсяи герметизируется при помощи клапана,установленного на петли.
Полезный объем изделия с учетом насадкииглосъемника -    не менее 0,6    л.Маркировочная наклейка для внесенияданных.
Изделие должно иметь возможностьзакрепления на поверхности методом накручивания,    с использованием фиксатора диаметром не более 5,3    см.
4.                   Упаковка
Тип упаковки-    картонная коробка,
Количество изделий в упаковке – 30    шт,
Количество инструкций-схем по эксплуатации – 1шт,    на коробку.
Количество фиксаторов – 1    шт.    на коробку,
5.                   Утилизация в установках любого типа.
 
Емкость-контейнер одноразовый для острыхмедицинских отходов с иглосъемником классаБ,В -    «ОЛДАНС»,    объемом 1л.,    желтого иликрасного цвета,    предназначен для сбора острыхмедицинских отходов классов Б,В согласноСанПиН 2.1.7.2790-10.,    изготавливается изкомпозиции полимерных материалов сповышенными прочностными характеристиками,не прокалываемый,    герметичный,    не разборный,готовый к применению,    цилиндрической формы.Иглосъемник вмонтирован в горловинуконтейнера имеет 4-е фигурных выемки,    в томчисле одна выемка универсальная -    имееткососрезанный бортик,    позволяющийбесконтактно снимать все виды канюль.Углубление иглосъемника на 5    мм ниже,    чемосновная поверхность,    позволяет избегать рискасоприкосновения внутренней поверхностикрышки с биоматериалом на иглосъемнике,    ипредотвращает загрязнение.    Контейнеркомплектуется навинчиваемой(резьбовой)крышкой,    которой в процессе использованияприкрывается иглосъемник во избежаниеаэрозольной контаминации.    Допускаетсяиспользование контейнера в течении 3-х суток.После наполнения крышка закручивается доконца по резьбе,    обеспечивая герметичностьконтейнера.    Контейнер имеет Г-образные вырезыпо бокам для крепления на горизонтальнуюповерхность к «Крепежному элементу«ОЛДАНС»
На емкости-контейнеры литьевым способомнанесен знак биологической опасности,    поклассификации ООН,    линия «ПРЕДЕЛЗАПОЛНЕНИЯ»
Есть место для маркировки отходов:    Названиеорганизации;    Подразделение;    Дата;Ответственное лицо.
Указаны технические условия,    регистрационноеудостоверение,    наименование предприятияизготовителя,    адрес.
Срок хранения в упаковке изготовителя 8    лет.Размер контейнера:    высота с крышкой 145    мм.,диаметр дна не менее -    95мм,    диаметр резьбовойчасти -    90мм.    Размер отверстия иглосъемника -20x30мм Толщина иглосъемника -    1.5    мм.Упаковка паллет из полиэтилена.    Количество вупаковке 50    штук.
Производитель ЗАО «ОЛДАНС» Россия г.Пермь
 
 
Частью 3    статьи 66    ФЗ № 44    – ФЗ установлено,    что первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать  следующую информацию:
   при заключении контракта на поставку товара:
§   конкретные показатели,    соответствующие значениям,    установленным документацией о таком аукционе,    и указание на товарный знак (его словесное обозначение)    (при наличии),    знак обслуживания (при наличии),    фирменное наименование (при наличии),    патенты (при наличии),    полезные модели (при наличии),    промышленные образцы (при наличии),    наименование места происхождения товара или наименование производителя предлагаемого для поставки товара при условии отсутствия в данной документации указания на товарный знак,    знак обслуживания (при наличии),    фирменное наименование (при наличии),    патенты (при наличии),    полезные модели (при наличии),    промышленные образцы (при наличии),    наименование места происхождения товара или наименование производителя.
 Согласно частями 4,    5    статьи 67    ФЗ № 44    – ФЗ участник электронного аукциона не допускается к участию в нем в случае:
§    непредоставления информации,    предусмотренной частью 3    статьи 66 настоящего Федерального закона,    или предоставления недостоверной информации;
§   несоответствия информации,    предусмотренной частью 3    статьи 66 настоящего Федерального закона,    требованиям документации о таком аукционе.
  Отказ в допуске к участию в электронном аукционе по основаниям,    не предусмотренным частью 4 настоящей статьи,    не допускается.
   Рассмотрев первые части заявок,    аукционная комиссия заказчика правомерно отказала  в допуске к участию в электронном аукционе заявке № 3    (ООО «Дикс»)    в связи с тем,    что в заявке участника показатели поставляемых товаров по пунктам 1,2,3,4,5,6,7    не соответствуют значениям,    установленным в пунктах 1,2,3,4,5,6,7    технического задания электронного аукциона.
    На основании вышеизложенного доводы заявителя,    указывающие на то,    что аукционная комиссия уполномоченного органа неправомерно отклонила заявку ООО «Дикс»,    являются необоснованными.
   Руководствуясь статьями 99,    106    Федерального закона  от 05.04.2013    г.    № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,    работ,    услуг для государственных и муниципальных нужд»,    комиссия Кемеровского УФАС России,
  
                                                                 Р Е Ш И Л А
 
1.     Признать жалобу ООО «Дикс» на действия аукционной комиссии уполномоченного органа – ДКО КО  при      проведении        электронного    аукциона № 0139200000114003639    на поставку изделий медицинского назначения необоснованной;
2.     Производство по делу № 229/З-2014    прекратить.
 
Решение может быть обжаловано в Арбитражный суд в течение трех месяцев со дня его вынесения.
 
Председатель комиссии                                                                         Стельмах С.В.
 
Члены комиссии                                                                                    Лыжин Д.А.
 
                                                                                                              Романова К.Е.
 
                                                                                                              Вагас М.А.

2014-08-07    02:19:00